| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-00-001 Date de Création : 10/02/1992 Date: 23/08/2017 Révision n°12 | Page 1/7 Annexe (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Station Biologique HSEQ Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : ORGANISATION DES CONSIGNES |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne précise l'organisation, la présentation, les modalités d'approbation, de diffusion et de gestion des consignes d'exploitation de la ligne de produit ENERGIE-UTILITES (LPU) : Centrale, électricité HT, réseaux d’utilité, et station BIO, conformément à la procédure de maîtrise documentaire (SYS-M-01-001).

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 28/11/03 | 8 | Signature |
| 27/10/08 | 9 | Mise à jour |
| 22/03/10 | 10 | Criticité – nouveau processus de diffusion |
| 14/10/10 | 11 | Mise à jour annexe 1 « définition des sections… » |
| XXXX | 13 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE LPU Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE | Visa Informatique |
|  |  |  | RESPONSABLE STATION BIO Laurent STEBOUN | Visa Informatique |
|  |  |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	NUMEROTATION DES CONSIGNES	3

4.	PRESENTATION DES CONSIGNES	3

5.	Criticité des procédure d’exploitation	3

6.	verIfication et APPROBATION	3

6.1.	Signature des procédures	3

6.2.	Processus de validation des procédures d’exploitation	3

7.	DIFFUSION	4

7.1.	Destinataires gérés : (exemplaires bleus)	4

7.2.	Copies pour information : par mail	4

8.	GESTION DES CONSIGNES	5

9.	ANNEXE 1 : DEFINITION DES SECTIONS DES CONSIGNES D'EXPLOITATION	5

10.	ANNEXE 2 : FICHE DE VALIDATION DES CONSIGNES CENTRALE	6

11.	ANNEXE 3 : FICHE DE VALIDATION DES CONSIGNES STATION BIO	7

12.	ANNEXE : PROCEDURE ACCUSE DE RECEPTION	8

# Définitions et abréviations

Les consignes d'exploitation comprennent, entre autres :

>

Les consignes d'organisation générale du secteur avec en particulier les définitions des fonctions.

Les consignes de Qualité, Sécurité, Environnement, Energie, propres à l'atelier.

- Les consignes d'exploitation proprement dites : mise en service ou arrêt d'un appareil, surveillance en marche normale, marche perturbée...

# Documents cités en référence

SYS-M-01-001  Maîtrise documentaire

SYS-M-01-006  Détermination de la criticité des procédures d'exploitation

# NUMEROTATION DES CONSIGNES

La numérotation des consignes est basée sur le principe suivant :

EXP-U-XX-YYY

EXP 	Consigne EXPloitation

U	Sigle de la LPU
XX 	Numéro de section
YYY 	Numéro de la consigne dans la section considérée

- Le contenu des différentes sections est présenté en annexe 1.

- Chaque section comprend un répertoire défini selon la consigne SYS-M-01-001.

# PRESENTATION DES CONSIGNES

La première page de chaque consigne regroupe les informations essentielles ; le modèle est celui de la première page de cette consigne.

Les autres pages contiennent :

- Le numéro de la consigne

- Le numéro de la révision et la date

- La pagination.

Le texte et la présentation de la consigne elle-même sont laissés à l'appréciation du rédacteur, conformément aux conseils de la consigne SYS-M-01-001.

A chaque révision, les phrases ou paragraphes révisés seront repérés par un signe > en marge.

# Criticité des procédure d’exploitation

La criticité des procédures d’exploitation est déterminée suivant la SYS-M-01-006.

Elle sera indiquée dans la partie Responsabilité de la procédure (haute, moyenne ou faible)

# verIfication et APPROBATION

## Signature des procédures

Les procédures devront être, au minimum, signées par visa informatique par :

>

Le rédacteur, qui est gestionnaire du master et garant de la procédure à jour.

- L’Approbateur/Vérificateur

## Processus de validation des procédures d’exploitation

L’applicabilité des procédures cotées en criticité moyenne et haute selon SYS-M-01-006 devra être obligatoirement vérifiée. Pour chaque équipe, une fiche de validation des procédures d’exploitation (annexe 2), devra être signée par au moins un représentant de chaque fonction pour chaque nouvelle procédure (ou procédure révisée). Les fonctions des personnels impliqués sont citées clairement en début de procédure.

Le chef de quart (ou chef opérateur) est responsable de la fiche de validation, il doit désigner les signataires (personnel le plus compétent en fonction de la procédure) et veiller à ce qu’elle soit remplie.

Des commentaires pourront alors être faits par les personnes effectuant les manœuvres.

Cette fiche sera ensuite retournée au chargé d’exploitation (ou contremaître logistique) qui devra prendre en compte les observations. Il aura alors 2 mois pour y répondre et apporter les modifications éventuellement nécessaires à la procédure.

Les fiches de validation seront ensuite archivées avec les procédures correspondantes au secrétariat.

D’après la consigne SYS-M-01-006, on a des procédures critiques « moyennes »

Ce qui implique une « Révision de la procédure avec validation écrite par les exécutants ». Donc on doit garder une trace écrite…

>

DIFFUSION

Le secrétariat du service est chargé de :

- Diffuser les consignes (papier et logiciel AVANTEAM)

- Diffuser les répertoires mis à jour (papier)

- Mettre à jour les fichiers de gestion de ces consignes (W/DPT/LPU/Secrétaire Technique)

- Tenir le cahier de diffusion des procédures à jour (papier) incluant les feuilles de validation. A chaque retour de remonte, les personnes pourront le consulter afin de connaître les évolutions.

- Diffuser les fiches de validations des procédures au Chef de quart (ou chef opérateur) et archiver celles revenant des chargés d’exploitation.

Le destinataire des exemplaires papiers détruira l'ancienne version à la réception de la nouvelle.

## Destinataires gérés : (exemplaires bleus)

- La salle de contrôle : cet exemplaire est disponible en permanence pour le personnel chargé de conduire l'unité.

- L’armoire de documentation

- Autres cartouche (valise PAD)

Les chefs de quart présents sont chargés de veiller à la disponibilité, à la propreté, à l'intégrité des recueils qui sont en salle de contrôle.

## Copies pour information : par mail

Après chaque diffusion de consigne, une copie pour information est adressée systématiquement par mail via Avanteam :

- Aux chefs de quart (ou chef opérateurs)  équipes postés

- Aux chargés d’exploitation (ou contremaîtres logistiques)

- Aux ingénieurs d’exploitation / responsable organisation / Aide Technique Exploitation

Chacun doit en accuser réception. (Voir procédure annexe X) – Je ne savais pas qu’il fallait faire ça…il y a une suivi de qui a réceptionné ou pas ?

Des copies peuvent aussi être adressées, suivant le sujet traité par la consigne, à d'autres ateliers ou Services de l'usine dont ceux cités dans la partie « responsabilités ».

En particulier, les procédures des sections SECURITE (U-02), ENVIRONNEMENT-ENERGIE-QUALITE (U-03) seront systématiquement envoyées aux responsables des services centraux correspondant.

Cette procédure remplace la  fiche de validation des procédures d’exploitation.

# GESTION DES CONSIGNES

Les Chargés d’exploitation (ou contremaîtres logistiques) et Ingénieurs responsables de la LPU sont gestionnaires des consignes techniques.

Ils en effectuent les mises à jour, chaque fois que cela apparaît nécessaire, et à minima tous les 5 ans pour l’ensemble des consignes.

# ANNEXE 1 : DEFINITION DES SECTIONS DES CONSIGNES D'EXPLOITATION

| Numéro | Libellé |
| --- | --- |
| 00 02 03 04 | Organisation Sécurité Interne Environnement / Energie / Qualité Appareillages |
| 06 07 08 09 | Décarbonatation / Déminéralisation Dégazeurs Qualité de l'eau / Condensats Gestion des réseaux vapeur |
| 10 11 12 | Démarrage/Arrêt/Entretien chaudières Exploitation des chaudières Démarrage/Arrêt/Entretien surchauffeurs |
| 14 15 | Combustible liquide Combustible gaz |
| 16 17 18 19 | Electricité : prioritaire = TAS Electricité HT : généralités Electricité HT : réseaux Air Instrument |
| 20 21 22 23 24 28 | Azote Oxygène Réseaux vapeur Eau de mer Réseaux d'eau Réseaux distribution électrique |
| 30 31 33 | Généralités station biologique Exploitation station biologique Gestion des tiers station biologique |

# ANNEXE 2 : FICHE DE VALIDATION DES CONSIGNES CENTRALE

FICHE DE VALIDATION DES

PROCEDURES D’EXPLOITATION A LA CENTRALE

Cette fiche ne concerne que les procédures cotées en criticité moyenne et haute selon

SYS-M1-06. L'objectif est de vérifier l’applicabilité de la procédure citée.

N'hésitez pas à la commenter pour améliorer la compréhension du texte ou signaler des problèmes d'application sur le terrain.

Le chef de quart est responsable de la validation de cette fiche par lui-même et par le personnel de son équipe.

| N° de la procédure | Titre de la procédure |  | Date de mise à disposition de la fiche de validation | N° d'équipe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVATIONS : |  |  |  |  |
| Fonction |  | Nom | Signature |  |
| Chef de quart |  |  |  |  |
| Chef de poste Thermique |  |  |  |  |
| Chef de poste Electricité |  |  |  |  |
| Chef de poste Utilités |  |  |  |  |
| Opérateurs extérieurs |  |  |  |  |

Retour au Chargé d’exploitation :

| Date | Nom | Signature |
| --- | --- | --- |

# ANNEXE 3 : FICHE DE VALIDATION DES CONSIGNES STATION BIO

FICHE DE VALIDATION DES

PROCEDURES D’EXPLOITATION A LA STATION BIO

Cette fiche ne concerne que les procédures cotées en criticité moyenne et haute selon

SYS-M1-06. L'objectif est de vérifier l’applicabilité de la procédure citée.

N'hésitez pas à la commenter pour améliorer la compréhension du texte ou signaler des problèmes d'application sur le terrain.

Le chef opérateur est responsable de la validation de cette fiche par lui-même et par le personnel de son équipe.

| N° de la procédure | Titre de la procédure |  | Date de mise à disposition de la fiche de validation | N° d'équipe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBSERVATIONS : |  |  |  |  |
| Fonction |  | Nom | Signature |  |
| Contremaitre |  |  |  |  |
| 1er Opérateur |  |  |  |  |
| Opérateurs Station |  |  |  |  |

Retour au chargé d’exploitation :

| Date | Nom | Signature |
| --- | --- | --- |

# ANNEXE : PROCEDURE ACCUSE DE RECEPTION

Lors de la diffusion d’une consigne, le mail automatique ci-dessous est envoyé; chacun doit cliquer sur le lien vers le document afin d’en accuser réception.

Le document se trouve dans l’onglet « pièces jointes ».

A la fin de la lecture :

- si vous n’avez pas de commentaire : cliquez sur « accuser réception »

- si vous avez des commentaires : cliquez sur « demande de modification » et notez votre commentaire avant de valider.

L'objectif est de vérifier l’applicabilité de la procédure citée.

N'hésitez pas à la commenter pour améliorer la compréhension du texte ou signaler des problèmes d'application sur le terrain.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »