| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-00-002 Date de Création : 31/03/92 Date: 31/07/2019 Révision n°5 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Sud Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : ORGANISATION GENERALE |  |  |
|  | TITRE : CAHIER DE CONSIGNES PROVISOIRES |  |  |

Objet / Champ d’application : Certaines situations ou configurations particulières nécessitent des explications ou informations écrites pouvant être assez longues. Afin de ne pas surcharger le cahier de quart, il existe un cahier de consignes qui repend les consignes journalières et les consignes à durée plus importantes.

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 11/03/98 | 1 | Révision consigne plus de 5 ans |
| 31/12/03 | 2 | Mise à jour |
| 10/10/08 | 3 | Nouveau cahier |
| 21/07/14 | 4 | Précision sur utilisation de chaque partie et changement adresse archivage |
| 31/07/19 | 5 | Mise à jour déplacement des documents sur le disque partagé |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virginie RIVIERE RESPONSABLE LPU | Visa Informatique |  | Philippe VILLEGIER DIRECTEUR LPU | Visa Informatique |

Sommaire

1.	RESPONSABILITES	3

2.	MODE OPERATOIRE	3

# RESPONSABILITES

| CdQ | Adjoint CdQ | CdP Thermique | CdP Electrique | CdP Utilités | Op. Ext. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X |  |  |  |  |

Les chefs de quart ou leurs remplaçants se tiendront journalièrement informés du contenu du cahier de consignes provisoires. Le cahier est accessible à l’ensemble du personnel.

# MODE OPERATOIRE

a)	Localisation du cahier

Dans le bureau du chef de quart, repéré par une étiquette autocollante sur sa couverture.

b)	Utilisation du cahier

.	Qui écrit dans ce cahier ?

Les chargés d’exploitation ou les ingénieurs de la LPU.

.	Comment procède-t-on ?

Ce cahier de consignes comporte 2 parties, dont la lecture se fait tête-bêche

- Une partie enregistre les consignes journalières

- Une autre enregistre les consignes (Jusqu'À Nouvel Ordre J. A. N. O.). Ces consignes correspondent à des disposition à prendre ou réglages suite à des manœuvres (travaux ou configuration particulière (exemple arrêt chaudière, arrêt de GDF, arrêt de torche ou travaux électriques…)) et qui sont valables sur plusieurs jours.

En ce qui concerne ces consignes les chefs de quart sont informés par la messagerie de leur mise en place et de leur fin.

Si les JANO arrivent à échéances elles sont barrées afin d’en conserver une lecture éventuelle.

Les Bonnes Pratiques (B. P.) permanentes d’exploitation qui ne sont pas suffisamment conséquentes pour être transformées en consignes d’exploitation propres seront envoyés par mail aux chefs de quart.

Ces B. P. seront disponibles sur le disque X.

On retrouvera l’ensemble des « JANO » et des « BP » dans le disque X :

>

W:\FRIB\LAVP\$DATA\DPT-LPU-CENTRALE-EXPLOITATION\01-Consignes journalières\JANO

Avec XXXXX correspondant à l’année en cours

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»