| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-00-003 Date de Création : 18/12/1992 Date: 02/03/2016 Révision n°4 | Page 1/3 Annexe ( 0 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ(5) | Type de document : CONSIGNE Ligne de Produit Utilités |  |  |
|  | TITRE : Passage de messages par le RTU |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne rappelle les numéros des messages RTU relatifs à notre secteur.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 18/12/92 | 0 | Création |
| 11/03/98 | 1 | Révision consigne plus de 5 ans |
| 01/08/03 | 2 | Mise à jour |
| 10/10/08 | 3 | Changement repère consigne |
| 26/09/16 | 4 | MàJ |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE D'EXPLOITATION Vanessa DAGORNE |  |  | DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	SYSTEMES DE DECLENCHEMENTS	3

# Définitions et abréviations

>

RTU : Réseau Téléphonique d’Urgence

# Documents cités en référence

>

Consigne d’exploitation du service d’intervention n°601 : Fonctionnement du SIA – Message l’alerte et d’information sur le RTU.

# RESPONSABILITES

Le Chef de Quart de la Centrale, ou son remplaçant, sont habilités à faire passer des messages par le Réseau Téléphonique d'Urgences : RTU.

# SYSTEMES DE DECLENCHEMENTS

Pour cela, il faut :

-	Appeler le PC Incendie : téléphone 18 ou  8414.

-	Se présenter : nom et fonction.

-	Donner le n° et le titre du message à diffuser, si celui-ci fait partie de la liste des messages préenregistrés, ou dicter le message à diffuser dans les autres cas.

-	Faire répéter à l'interlocuteur pour être sûr que la demande est bien comprise.

-    Inscrire l'heure du passage du message sur le cahier de quart.

Les messages n°38, 39 et 40 sont envoyés par le TPL délestage vapeur  sur le pupitre hors système via le réseau Cerberus.

Le message n°49 est envoyé automatiquement au PC incendie à la mise en service du secours azote via le réseau Cerbérus.

>

La liste des messages préenregistrés est présente en annexe 2 de la consigne d’exploitation du service d’intervention n°601 : Fonctionnement du SIA – Message l’alerte et d’information sur le RTU.

De nombreux messages concernent la Centrale.

>

Par exemple :

-	n° 38 : Délestage vapeur 1er niveau*

-	n° 39 : Délestage vapeur 2ème niveau*

-	n° 40 : Délestage vapeur 3ème niveau*

-	n° 41 : Disparition électrique

-	n° 42 : Délestage azote

-	n° 43 : Rejet acide dans les égouts

-	n° 44 : Délestage eau de mer 1ère étape

-	n° 45 : Délestage eau de mer 2ère étape

-	n° 46 : Délestage eau de mer 3ère étape

-	n° 47 : Incident eau épurée froide

-	n° 48 : Effacement puissance flexible

-	n° 49 : Incident air instrument (secours N2)*

*lancé par le pupitre hors système et le Cerberus

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »