| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-00-005 Date de Création : 25/07/1997 Date: 28/07/17 Révision n°4 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Inspection Electricité - Instrumentation - Analyseur - Métrologie Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (x5) | Type de document : CONSIGNE Ligne de Produit Utilités |  |  |
|  | TITRE : Planning des réUnions de travail à la Centrale Sud |  |  |

Objet / Champ d’application : L'objet de cette consigne est de définir le planning des réunions périodiques de travail à la Centrale Sud, permettant aux différents services fonctionnels et production Centrale Sud-Utilités d'identifier, de commenter et de planifier les besoins et les définitions des travaux d'entretien et d'inspection, ainsi que les manœuvres et les réglages de l'atelier.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 25/07/97 | N°0 | Nouvelle consigne |
| 10/09/01 | N°1 | Mise à jour |
| 02/10/01 | N°2 | Mise à jour |
| 20/07/05 | N°3 | Mise à jour |
| 28/07/17 | N°4 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE EXPLOIT Vanessa DAGORNE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	DOCUMENTS CITES EN REFERENCE	3

3.	PLANNING REUNIONS LPU	3

# Définitions et abréviations

RAS

# DOCUMENTS CITES EN REFERENCE

RAS

>

PLANNING REUNIONS LPU

|  | Nom | Date | Horaires et durée | Objectifs de la réunion | Personnes et Services concernés | Compte rendu | Lieu de la réunion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Exploitation LPU | Réunion d'exploitation hebdomadaire | Tous les matins en semaine | 8h45, 30min | HSE + urgences du jour; revue de l'enveloppe opératoire + optimutil Avis + gros travaux du jour | CdQ, Chargés d'exploitation, Ingénieurs fabrication, + procédés + contrôle avancé + planificateurs + superviseurs EIAM, Méca | Inscrit au classeur "suivi réunion du matin", en SdC | Sdc CS |
|  | Réunion de performances | 1 fois par mois, tous les 2ème mercredi | 10h, 1h | Revue des indicateurs de performances du mois passé et des actions en cours + Décisions plan action | Chargés d'exploitation, Ingénieurs fabrication + correspondants fiabilité maintenance | Mail envoyé par le moyen terme | Salle de réunion CS |
|  | Point exploitation | Weekend jours fériés | Matin, 30min | HSE + urgences du jour; revue de l'enveloppe opératoire + optimutil | CdQ, PAD LPU | Mail "CR PAD wk" envoyé le lundi matin | Sdc CS |
| Exploitation site | Point avec le CK4 | Lundi | 13h45 30 min | Information vulnérabilités et manœuvres prévues pour la semaine | Fabrication Ingénieurs LPO et LPU | - | Salle de réunion LPO, 1er étage |
|  | Point site | tous les jours | 9h30 30min | Information vulnérabilités et manœuvres prévues pour la semaine | Représentant exploitation de chaque unités | Mail "Rapport hebdo" envoyé par le programme tous les matins | Salle de réunion Direction |
| Interfaces Maintenance / exploitation | Réunion permis de travail | Tous les jours | 11h 30min | Etablissement des permis de travail | Maintenance, APC, Contremaitres, | Permis de travail | Salle de réunion CS |
|  | Réunion planification | Tous les jours | 15h30 30min | Planification des travaux pour le lendemain | Maintenance, Contremaitres, | Planning envoyé par mail par le coordinateur travaux tous les soirs | Salle de réunion CS |
|  | Réunion planification | Tous les mercredis | 14h 1h | Planification des travaux pour la semaine d'après | Maintenance, Contremaitres, | Planning envoyé par mail par le coordinateur travaux mercredi soir | Salle de réunion CS |
|  | Réunion Méca | Tous les jeudis | 11h 1h | Point des travaux mécaniques + priorité indiquée par l'exploitant | Maintenance méca, Contremaitres, | Planning envoyé par mail par le coordinateur méca jeudi soir | Salle de réunion CS |
| Autres | Réunion interface inspection | 1 fois par trimestre | 2h | Pilotage suivi inspection – éviter écarts règlementaires non pilotés | Inspection, Ingénieur fabrication, maintenance | CR réunion inspection avec fichier actions | Salle de réunion CS |
|  | COPIL projet | 1 fois par trimestre | 2h | Point des projets en cours et à venir | Travaux neufs, procédé, Exploitant, inspection | Mail envoyé par le chef de service procédés | Salle de réunion CS |

L'animation de la réunion, la rédaction et la diffusion des comptes-rendus sont sous la responsabilité du Responsable de l’Organisation Utilités.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »