| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-01-012 Date: A renseigner Révision n°9 | Page 1/17 Annexe (4) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Emploi formation Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS ET VALIDATION AU POSTE DE TRAVAIL |  |  |

Objet / Champ d’application : Le but de cette consigne est de définir les modalités d'accueil des nouveaux arrivants et les phases successives qui les amèneront ainsi que les personnes changeant de poste à occuper seuls, et à plein temps, la fonction qu'ils doivent tenir. Le calendrier et le programme, décrits ci-après, s'appliquent en tenant compte de la formation de base apportée par le circuit d'accueil CDD - CDI - CTT (consigne administrative). Ils s'appliquent aussi au personnel muté d'un autre atelier du site, en tenant compte de l'expérience acquise et au personnel prenant une nouvelle fonction au sein de la LPU (mutation ou promotion interne).

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 16/06/04 | 5 | Mise à jour annexe 1 |
| 27/02/06 | 6 | Annexe 5 |
| 04/09/06 | 7 | Mise à jour annexe 4 et 5 |
| 30/10/08 | 8 | Mise à jour |
| A renseigner lors de la diffusion | 9 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE HSE LPU Myriam GROS | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |
|  |  |  | DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER | Visa Informatique |

Sommaire

1.	ORGANISATION	3

2.	ARRIVEE DANS L'ATELIER	3

2.1.	Accueil dans l'atelier d'affectation	3

2.2.	Formation sécurité spécifique	3

2.3.	Description du travail	3

3.	FORMATION EN DOUBLE	3

Documentation fournie :	4

4.	SUIVI de la formation	4

5.	PRISE DE FONCTION	5

6.	ENREGISTREMENTS	5

7.	ANNEXE 1 : LISTE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE DES NOUVEAUX ARRIVANTS A LPU	5

8.	ANNEXE 2 : SUIVI ET VALIDATION DE LA FORMATION A UN POSTE DE TRAVAIL LPU	6

9.	ANNEXE 3 : PROGRAMME DE FORMATION	7

10.    ANNEXE 4 : PRINCIPALES FORMATIONS LPU	8

11.    ANNEXE 5 : PLANS DE FORMATION	9

# ORGANISATION

D'une manière générale, le programme de formation des nouveaux arrivants dans l'atelier comporte :

- une période de trois demi-journées intégrées dans le circuit d'accueil de 3 jours où ils seront pris en charge par l'encadrement de jour et pendant laquelle il leur sera présenté le service, l'atelier, le procédé de fabrication, la fonction qu'ils occuperont, et indiqué leur équipe d'affectation.

- une période de compagnonnage en double dans la fonction. Le parrain assurant la formation professionnelle et complétant la formation sécurité.

Si, une formation théorique, est nécessaire, elle sera réalisée puis enregistrée par le responsable du suivi de la formation.

>

Les compétences acquises seront régulièrement contrôlées lors des entretiens avec un chargé d’exploitation puis validées par les personnes désignées au bout de la période de compagnonnage.

# ARRIVEE DANS L'ATELIER

A son arrivée, le nouvel arrivant est reçu par un contremaître de fabrication. Le programme type des 3 premières demi-journées peut être le suivant :

## Accueil dans l'atelier d'affectation

- Présentation générale du service et de l'atelier. Position par rapport aux autres ateliers de l'usine.

- Visite des locaux.

- Affectation du vestiaire.

- Modalités de pointage.

## Formation sécurité spécifique

- Description de l'installation.

- Information sur les risques liés à l'atelier.

- Présentation des produits fabriqués et employés, en insistant sur le danger de ces produits vis-à-vis   des personnes et de l'environnement.

- Protections collectives et individuelles utilisées.

- Présentation des principes généraux de la protection de l’environnement.

## Description du travail

- Visite des installations : description du travail, rappel des risques ; repérage des moyens de sécurité sur le terrain.

- Présentation des recueils des consignes de sécurité, d'exploitation et d'environnement  (Voir section 3 des consignes EXP-U-)

>

Dès le premier jour, le nouvel arrivant bénéficiera de l'accueil au poste tel qu’il est décrit dans la consigne DRH/GRH/02/04

# FORMATION EN DOUBLE

Pour chaque nouvel arrivant ou personne changeant de poste, il est prévu une période de formation en double (compagnonnage), avant qu'il puisse occuper seul et à plein temps la fonction qui lui sera dévolue.

Cette formation sera supervisée par le responsable de la validation des compétences du nouvel arrivant (parrain) nommé par le responsable de l’organisation.

Le rôle du parrain, aidé par le titulaire du poste, consistera à expliquer dans les faits toutes les missions et tâches à accomplir pour tenir la fonction, ainsi que les notions acquises au cours de la première semaine d'embauche, en insistant particulièrement sur la sécurité.

Le parrain assurera notamment la formation du nouvel arrivant relative :

- à l'exécution du travail

- en lui montrant pratiquement les modes opératoires retenus,

- en lui montrant le fonctionnement des dispositifs de sécurité, de protection, de secours,

- en lui indiquant, par des exemples pratiques le comportement et les gestes les plus sûrs pour accomplir la fonction,

- en lui commentant les diverses consignes de l'installation.

-	à la sauvegarde du personnel

- en l'informant sur la conduite à tenir en cas d'accident,

- en lui situant les emplacements des équipements de sécurité,

- en l'informant précisément sur la conduite à tenir en cas d'incendie ou d'explosion.

-	aux déplacements

- en lui donnant les règles de circulation des véhicules et engins dans toute la superficie de l'atelier,

- en lui indiquant les itinéraires d'accès aux lieux où il aura à intervenir, ainsi que les itinéraires de dégagement ou de secours à utiliser en cas de sinistre.

>

De plus, la formation et l’accompagnement sur le terrain des nouveaux arrivants et personnels changeant de poste se fera en fonction des différentes manœuvres exécutées pour chaque fonction par les opérateurs postés et journaliers concernés.

>

Documentation fournie :

Chaque nouvel arrivant au poste d’opérateur extérieur reçoit les deux manuels de transmission du savoir-faire suivant :

- TSF1 : la ligne de produit LPU.

- TSF2 : guide de formation à l’usage des opérateurs extérieurs.

Un troisième manuel est donné aux nouveaux promus aux fonctions de chefs de poste utilité et de renforts   (actuellement encore incomplet, en cours de préparation) :

- TSF5 : support de formation : les utilités

Deux autres manuels sont donnés aux nouveaux chefs de poste thermique et renforts :

- TSF3 : support de formation HW – Régulations chaudières et réseaux vapeur

- TSF4 : support de formation HW – Manuel de conduite de la Centrale

Un dernier manuel est donné aux nouveaux promus chefs de poste électrique :

- TSF6 : guide de formation à l’usage des électriciens.

>

SUIVI de la formation

Durant la période de la formation des nouveaux arrivants, des contrôles des connaissances sont régulièrement effectués par un chargé d’exploitation (environ 2  fois par mois).

Ces contrôles portent sur les opérations à exécuter et sur la connaissance des différents secteurs sur lesquels l’intéressé intervient.

# PRISE DE FONCTION

Après ces différentes périodes de formation et avant la prise effective du poste par l'intéressé, un point des connaissances acquises sera effectué.

Il sera notamment vérifié que l’intéressé :

- a bien assimilé toutes les règles de sécurité,

- a une connaissance suffisante des tâches et missions d'exploitation et de sécurité incombant au poste qu'il tiendra.

- A suivi les formations de base pour occuper sa nouvelle fonction.

Après validation et acceptation de l’intéressé, cette personne sera nommée à la nouvelle fonction.

# ENREGISTREMENTS

Les différentes étapes de formation, y compris le circuit d'accueil, seront enregistrées sur les fiches individuelles tenues à jour par le secrétaire Administratif chargé du personnel.

>

Ces fiches sont à prendre :

- dans la consigne DRH/GRH/02/04 : annexes 1 (CDI) ou 2(CTT) et 4 ; elle remplace l’ex annexe 1 de cette présente consigne

- dans la présente consigne (annexes 3 et 4) ; elles concernent la validation au poste et le programme de formation à compléter à chaque changement de situation

Sur ces fiches seront notés :

Nom - Prénom

Fonction
  Dates de formation
  Types de formation
  Visa des formateurs et arrivants

Les fiches seront classées par le secrétaire Administratif chargé du personnel.

# ANNEXE 1 : LISTE DES EQUIPEMENTS DE SECURITE DES NOUVEAUX ARRIVANTS A LPU

|  |  | LISTE |  |  |  | NOMBRE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) Vêtements de travail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ensemble Veste/Pantalon ou combinaison |  |  |  | 2 |  |  |
| 2) Chaussures de sécurité |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 3) gants de protection |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 4) Casque |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 5) Anti-bruit sur casque |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 6) Lunettes de déplacement |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 7) Masque de fuite |  |  |  |  | 1 |  |  |

# ANNEXE 2 : SUIVI ET VALIDATION DE LA FORMATION A UN POSTE DE TRAVAIL LPU

| NOM : …………...………… |  |  | PRENOM : ……....……… |  |  |  |  |  | MATRICULE : ………..… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poste à pourvoir : ……………………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° Fiche de définition de fonction: ……………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Proposition : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le Responsable Organisation Utilités propose de nommer le candidat au poste ci-dessus mentionné et désigne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mr :……………………………………………………… |  |  |  | comme responsable du suivi de sa formation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mrs. :……………………………………………………… |  |  |  | pour validation de ses compétences |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le responsable formation estime avoir donné les éléments suffisants au candidat pour exercer son poste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM : …………………………… |  |  | DATE : |  |  |  |  |  |  | VISA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Validation : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le(s) responsable(s) de la validation estime(nt) que le candidat peut exercer son poste. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM : …………………………… |  |  | DATE : |  |  |  |  |  |  | VISA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM : …………………………… |  |  | DATE : |  |  |  |  |  |  | VISA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM : …………………………… |  |  | DATE : |  |  |  |  |  |  | VISA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engagement : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le candidat a pris connaissance de la fiche de définition de fonction et s'engage à la respecter dès sa nomination. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM : …………………………… |  |  | DATE : |  |  |  |  |  |  | VISA : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nomination : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le Responsable Organisation Utilités nomme le candidat à la fonction. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOM : …………………………… |  |  | DATE : |  |  |  |  |  |  | VISA : |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ANNEXE 3 : PROGRAMME DE FORMATION

FONCTION   :

PAR LE RESPONSABLE DE LA FORMATION M :

| FORMATIONS TECHNIQUES |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUJET | DATE | VALIDATION |
| 1 : |  |  |
| 2 : |  |  |
| 3 : |  |  |
| 4 : |  |  |
| 5 : |  |  |
| 6 : |  |  |
| 7 : |  |  |
| 8 : |  |  |
| 9 : |  |  |
| 10 : |  |  |
| FORMATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION |  |  |
| 1 : |  |  |
| 2 : |  |  |
| 3 : |  |  |
| 4 : |  |  |
| 5 : |  |  |
| 6 : |  |  |
| HABILITATION ELECTRIQUE Habilitation ou recyclage : tous les 3 ans |  | A Habiliter |
| COMPAGNONNAGE : | Du : Au : |  |
| SIGNATURE DU RESPONSABLE |  |  |

# ANNEXE 4 : PRINCIPALES FORMATIONS LPU

| PRINCIPALES FORMATIONS LPU |  |  | JOUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | POSTES |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # = formations obligatoires |  |  | INGENIEUR | A P C | CHARGE EXPLOTATION | PLANIFICATEUR | METHODE | SUPERVISEUR | OPERATEUR DE JOUR | INTERVENANT ELEC, | ORDONNANCEMENT | AGENT ADMINISTRATIF | CHEF DE QUART | ADJOINT | CdeP THERMIQUE | CdeP ELECTRIQUE | CdeP RESEAUX | RENFORT | OPERATEUR EXTERIEUR |
| X = formations recommandées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o = formations facultatives |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - = sans objet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNIQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDUITE CHAUDIERES | ENSPM |  | o | o | X | o | o | o | X | o | o | - | X | X | X | X | X | X | X |
| CHAUDIERES : démarrage - arrêt | Phare 2000 | NC5091 | o | o | X | o | o | o | X | o | o | - | X | X | X | X | X | X | X |
| SYNOPTIQUES REGULATION | Phare 2000 | NC4302 | X | o | X | o | X | X | o | o | - | - | X | X | X | X | X | X | o |
| TURBINES A VAPEUR | Phare 2000 | NC4180 | X | X | X | X | X | X | X | o | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| TURBOS ALTERNATEURS | Phare 2000 | NC4861 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| POMPES CENTRIFUGES | Phare 2000 | NC1081 | X | X | X | X | X | X | X | o | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| PHYSIQUE DE L'EAU | Phare 2000 | NC4805 | X | o | X | o | o | o | o | - | - | - | X | X | X | X | X | X | o |
| DECARDO. DEMINE. | Phare 2000 | NC4869 | X | X | X | X | X | X | X | o | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| DECARBO. DEMINE. | BETZ | NC4869 | o | - | o | o | o | o | o | - | - | - | o | o | o | o | o | o | o |
| FORMATION OPERATEUR |  | NC1943 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X |
| AIR INSTRUMENT | Interne | NC4873 | X | X | X | X | X | X | X | o | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
| RESEAU ELECTRIQUE RDE | Interne | NC4870 | - | - | X | - | o | o | - | X | - | - | X | X | o | X | - | - | - |
| RONDE DE L'OPERATEUR | Phare 2000 | NC5100 | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - | o | o | X | X | X | X | X |
| BREVET OPERATEUR | GRETA |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X |
| SECURITE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHEF D'ILOT | BP | NC1603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | # | # | - | - | - | - | - |
| PORT DE L'ARI | Interne | NC4137 | X | # | # | X | X | # | # | # | X | X | # | # | # | # | # | # | # |
| LUTTE CONTRE L'INCENDIE | Interne | NC1227 | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| MOYENS ALERTE ET PROTECTION | Interne | NC3200 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | # | X | X | X | X | X | X | X |
| EXPLOSIMETRES | Interne | NC3792 | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | # | # | - | - | - | - | - |
| SECURITE EXPLOITATION | ENSPM | NC1532 | - | X | X | o | o | X | X | X | - | - | X | X | X | X | X | X | X |
| TRANSPORT PRODUITS DANGEREUX | Interne | NC4365 | - | X | - | - | - | X | # | - | - | - | o | o | - | - | # | # | # |
| HABILITATION PONTS ROULANTS | CFS | NC | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | # | # | - |
| SECURITE SUR LE TERRAIN | Interne | NC4389 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CONFORMITE ECHAFAUDAGES | ENSPM | NC3780 | - | # | - | - | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRONC COMMUN APC |  | NC4681 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GIES 1 et 2 |  | NC2950 | - | # | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GESTES ET POSTURES | CFS | NC4560 | o | X | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| HYGIENE INDUSTRIELLE | ENSPM | NC2770 | o | X | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| SECOURISME | AFPS | NC0438 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| PERFECTIONNEMENT SECOURISME | AFPS | NC0470 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| ARBRE DES CAUSES |  | NC2186 | X | X | o | o | o | o | o | o | o | o | X | X | o | o | o | o | o |
| PREVENTION ROUTIERE |  | NC4161 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| POMPIER AUXILIAIRE | GESIP | NC3481 | - | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | X | X |
| CRAM (F fondamentale à la prévention) | CRAM | NC5059 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| AUTRES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERMIS DE TRAVAUX | ENSPM | NC3274 | X | # | # | # | # | # | X | X | X | - | # | # | # | # | # | X | X |
| HABILITATION ELECTRIQUE ELEC | CFS/APAVE | NC2282 | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | # | # | # | # | # | X | - |
| HABILITATION ELECTRIQUE ELEC | CFS/APAVE | NC4910 | - | - | - | X | X | X | - | X | - | - | X | X | - | X | - | - | - |
| RECYCLAGE HABILITATION ELEC | CFS/APAVE | NC1630 | X | - | X | X | X | X | - | X | - | - | X | X | X | X | X | X | - |
| RECYCLAGE HABILITATION ELEC | CFS/APAVE | NC3121 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | X | X | - | X | - | - | - |
| ELECTRICITE Pour INSTRUMENTISTES | CFS/APAVE | NC4367 | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PARRAINAGE |  | NC2540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |
| MANAGEMENT CdeQ & ADJOINT | AGCA | NC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | - | - | - |

# ANNEXE 5 : PLANS DE FORMATION

Plan de formation fonction

Opérateur extérieur

Centrale Sud -  LPU

L’opérateur extérieur peut être affecté dans une équipe 2*8 ou 3*8

Généralités :

Repérage et connaissance de l’unité :

- Savoir se situer dans l’unité, connaître l’emplacement des chaudières, des surchauffeurs, des machines tournantes.

- Connaître l’emplacement des douches de sécurité et laves œil.

- Connaître et trouver les utilités à disposition (eau, air travail, vapeur, azote).

La ronde de l’opérateur :

- Savoir remplir les fiches de relevés, regarder et déceler une anomalie lors de sa ronde (pression, température, fuite, ….), écouter et détecter un bruit anormal sur une machine.

Les machines tournantes :

Les pompes et turbines à vapeur :

- Reconnaître les machines et leur fonction selon les différents sigles (MPA, TPA, MPR, TPR, …).

- Différencier et connaître les pressions d’aspiration, de refoulement, d’admission, d’échappement, d’équilibrage.

- Connaître les circuits de vapeur, d‘eau de réfrigération, d’huile, du fluide véhiculé par la pompe ou la turbine.

- Démarrer et arrêter une machine en local, utiliser un arrêt d’urgence local et le réarmer.

- Mettre en service ou isoler une machine.

Les ventilateurs de chaudière :

- Différencier et connaître les pressions d’aspiration, de refoulement, d’admission, d’échappement, d’équilibrage.

- Connaître les circuits de vapeur, d’eau de réfrigération, d’huile.

- Différencier les paliers et l’embrayage, surveiller les températures, la ligne d’arbre.

- Démarrer et arrêter une turbine en local, utiliser l’arrêt d’urgence local et le réarmer.

- Mettre en service ou isoler une turbine.

Les chaudières :

Les chaudières :

- Situer les circuits combustibles généraux avec leurs vannes, by-pass et retours, l’air de combustion, l’eau alimentaire, la désurchauffe, le circuit de sortie vapeur chaudière, le circuit fumées, les ballons de chaudières et les isolements des niveaux, ….

- Situer l’emplacement des purges, de l’extraction rapide, de l’économiseur BT.

- Démarrer une séquence de ramonage et reconnaître les différents ramoneurs.

Les brûleurs :

- Reconnaître les différents circuits sur le brûleur : combustibles liquides et gazeux, les vapeurs de pulvérisation et de lessivage, l’air de barrage, les vannes auto et manuelles, la torche d’allumage et la cellule de détection de flamme.

- Savoir démarrer et  arrêter un brûleur.

- Connaître l’isolement, le démontage, le nettoyage, le remontage, le lessivage, la remise en service.

- Connaître la séquence d’allumage (ordre d’ouverture des vannes), les différentes détections de flamme.

Les surchauffeurs :

Les surchauffeurs :

- Situer les circuits combustibles généraux, les vannes et les by-pass, le retour de vapeur saturée, le séparateur et son évent, le circuit de sortie vapeur, les ventilateurs d’air de tirage et de soufflage.

- Situer l’emplacement des purges, de l’ouverture de l’évent séparateur, des évents.

- Démarrer ou arrêter les brûleurs.

- Savoir isoler les lancettes de butadiène pour nettoyage.

Les circuits combustibles liquides :

- Différencier les pompes FO2, Huile de Pyrolyse, Gasoil, le résidu OXO, les stockages.

- Mettre en service ou isoler les filtres, les nettoyer.

- Mettre en service ou isoler les réchauffeurs de FO2 et d’huile de pyrolyse.

Les dégazeurs et les réseaux vapeur :

Les dégazeurs :

- Mise en service et isolement d’un dégazeur.

- L’ouverture des évents, pourquoi, comment.

Les réseaux vapeur :

- Situer les différents circuits et les vannes de détentes, connaître les pressions et températures.

- Situer les arrivées et départs de différents barillets et lyres.

Divers :

Les circuits gaz :

- Situer l’arrivée des gaz au F213, les sorties vers les chaudières, surchauffeurs et gaz d’allumage.

- Connaître le circuit  d’hydrogène du chlore.

Les diesels incendie :

- Démarrage et arrêt d’un diesel (normal ou avec bouteille d’air).

- Isolement et mise à disposition du circuit eau de mer.

Le circuit d’azote

- Reconnaître les circuits d’azote et les raccordements.

- Mise en service d’une manche d’azote.

Supports de formation :

- Support de formation TSF1 : ligne de produit LPU.

- Support de formation TSF2 : guide de formation à l’usage des opérateurs extérieurs.

Formation interne :

- Formation en double avec un tuteur (opérateur extérieur 2*8).

- Suivi des manœuvres avec les opérateurs extérieurs 3*8.

- Apprentissage auprès des chefs de quart.

Tests des connaissances :

Les tests des connaissances sont fait sur le terrain par l’exécution des différentes manœuvres affectées à la tâche de l’opérateur sous la surveillance d’un chargé d’exploitation.

Plan de formation fonction

Chef de poste utilités et Renfort

Centrale Sud -  LPU

Le chef de poste Utilités est un ex opérateur ou renfort

Le renfort (1ere étape) peut remplacer en leur absence :

- L’opérateur extérieur

- Le chef de poste Utilités

Généralités :

Repérage et connaissance des réseaux utilités

- Savoir se situer dans l’usine et connaître les différentes unités consommatrices des utilités fournies.

- Connaître l’emplacement des points stratégiques du site et des entrées sur les unités (arrivées et circuits d’eaux de mer, industrielle, potable, décarbonatée, déminéralisée) et des principaux points d’isolement en cas nécessité.

L’eau de mer :

Les stations de pompage de Auguette et du Port Autonome

- Connaître le fonctionnement des pomperies, l’isolement, le démarrage et arrêt d’une pompe.

- L’utilité, la mise en service ou l’isolement des anti béliers ainsi que le réseau d’air d’asservissement.

- Le fonctionnement des dégrilleurs et des filtres Beaudrey.

- Les sécurités des pompes, filtres, …

Le traitement chimique

- La mise en service ou l’arrêt d’un appareil de traitement, son isolement.

- Les dangers et  les précautions à prendre avec les différents produits utilisés (HCL, Chlorite de Sodium), la mise en sécurité de l’installation.

- Connaître la procédure de dépotage des camions d’HCL et de Chlorite de Sodium et des précautions à prendre (à Auguette, au PAM et à la l’épuration).

Le stockage et la distribution

- Les différents circuits sur le site et les by-pass.

- Les vannes d’isolement vers les consommateurs du site.

L’eau Industrielle :

L’alimentation du canal de Provence

- Le stockage et les niveaux, l’emplacement des vannes au point 60 (même local que la raffinerie).

La filtration EST

- Le fonctionnement des filtres en auto ou en manu, l’isolement d’une colonne et sa mise en saut, la marche des surpresseurs d’air, le lancement d’une séquence.

L’eau Potable :

- Les circuits d’alimentation des unités du site et restaurant d’entreprise

- Les vannes d’isolement (OPAC, INEOS, NC)

Les égouts :

- Connaître le principal PCF (1000 905 101) concernant les réseaux d’égouts et les possibilités de détournement en cas de détournement sur risque de pollution

L’eau décarbonatée :

- Connaître le fonctionnement des décarbonateurs de l’épuration et des filtres à sable

- Intervenir en cas de problème sur le lait de chaux, l’extraction des boues et leur envoi à la Biodégradation,

Les réseaux vapeur :

Connaître l’emplacement des principales vannes d’isolement, isoler ou remettre en service un tronçon

Supports de formation :

- Support de formation : TSF N°5 : les utilités

Formation interne :

Formation en double avec un tuteur (chef de poste utilité)

Tests des connaissances :

Les tests des connaissances sont fait sur le terrain par l’exécution des différentes manœuvres affectées à la tâche du renfort et sous la surveillance du chargé d’exploitation Utilités.

Plan de formation fonction

Renfort 225 (remplaçant CdeP thermique)

Centrale Sud -  LPU

Le renfort (2eme étape) peut remplacer en leur absence :

- L’opérateur extérieur

- Le chef de poste Utilités

- Le chef de poste Thermique

Généralités :

Connaître les sécurités chaudières et surchauffeurs,  machines ainsi que leurs actions, comment les gérer et  les anticiper ; Savoir les by-passer en cas de nécessité et revenir à la normale

Savoir trouver et utiliser les classeurs d’exploitation mis à disposition (listing de démarrage ou d’arrêt des chaudières et surchauffeurs, )  dans lesquels on trouve les réponses aux problèmes rencontrés

Savoir retrouver rapidement les consignes d’exploitation et ne pas hésiter à les utiliser en cas de nécessité (il est important de les lire pour savoir qu’elles existent)

Communiquer :

- avec son chef de quart et le tenir informer des changements de régime ou lors de disfonctionnement

- avec le chef de poste Utilités qui est souvent à l’extérieur de la ligne de produit et l’informer des alarmes, démarrages ou arrêts concernant sa zone géographique

- avec les opérateurs extérieurs pour les manœuvres se faisant en commun

- avec le chef de poste électrique pour les manœuvres faites en commun (air, TAS, ..)

Le système centralisé de conduite :

Les alarmes :

Gérer les alarmes au fil de l’eau et les différencier en fonction de leur degré d’importance (EMERGENCY, HIGH, LOW), les analyser en recherchant quelles en sont les causes et quels en sont les effets et les acquitter après analyse.

Savoir les répertorier par unités, les inhiber ou les remettre en service (exemple : après un arrêt de chaudière)

Les points système :

Savoir retrouver un point sur le système et en lire le contenu

Différencier les différents points selon leur utilisation :

- Entrée (retour d’état Ouvert / Fermé d’un fin de course, d’un Marche / Arrêt d’un moteur, …..)

- Sortie (commande Ouverture / Fermeture, Démarrage / Arrêt, …)

- Entrée Analogique (mesure de Pression, Débit, Température, Puissance, ….)

- Régulateur (Entrée Analogique + Sortie Analogique) et les modes qui y sont associés : Auto, Manu, Normal, Normal-mode, …

Savoir rechercher et utiliser un historique pour un groupe ou pour un point de détail

Les consoles Honeywell :

Utiliser les touches du clavier pour accéder aux vues (système, d’alarme, de détail, ..), pour changer d’état un point régulateur (Auto, Manu,), modifier une consigne, une commande (clavier numérique ou flèches),

Les synoptiques :

- Connaître et retrouver les synoptiques de toutes les zones de la centrale, de l’épuration et des réseaux et y naviguer à la recherche des sous-synoptiques (régulations, groupes,)

- Apprendre à s’aider des synoptiques de régulation pour mieux comprendre les interactions entres les différents combustibles

Les principaux synoptiques à maîtriser :

Les chaudières (avec les brûleurs, les ventelles,) et les surchauffeurs (idem + circuits évents)

Les réseaux vapeurs et les TAS 1.2.3

Les combustibles liquides (+ parc nord) et gazeux

L’épuration (décarbonatation, déminéralisation, stockages)

Les dégazeurs, les pomperies

L’air contrôle

Le changement de séquences des combustibles liquides :

Connaître le chargement des séquences de combustibles liquides et les mini-techniques (FO2 ou Résidu) avec mise en place du talon mécanique sur la vanne LP et enlèvement sur la vanne LS

La surveillance des rejets :

Savoir réagir sur toutes sortes de pollutions : atmosphérique lors de rejets de fumée, (SO2, NOX, …) et prendre les mesures nécessaires pour ne pas dépasser le maximum journalier autorisé

Connaître les procédures à mettre en place lors des alertes STERNES et Ozone

Utiliser toutes les informations mise à disposition (conductivimètre, Ph-mètre, silicemètre, COT, ) pour déceler une pollution accidentelle sur un circuit d’eau (décarbonatée, déminé, condensats)

Supports de formation :

- Support de formation TSF3 :

- Support

Formation interne :

- Formation en double avec un tuteur (Chef de Poste Thermique) et le chef de quart de l’équipe

Tests des connaissances :

Les tests des connaissances sont faits régulièrement par l’exécution des différentes manœuvres affectées à la tâche du Chef de Poste Thermique et sous la surveillance des chargés d’exploitation de la centrale

Plan de formation fonction

Chef de poste Thermique

Centrale Sud -  LPU

Le chef de poste Thermique est un ex renfort 225 qui sait déjà tenir le tableau et agir en toute circonstance.

Il est remplacé à son poste :

- Par le renfort 225

- Par l’adjoint du chef de quart

Il n’y a pas de formation technique supplémentaire spécifique à rajouter si le chef do poste est un ex renfort 225.

Dans le cas d’une personne mutée d’une autre ligne de produit, le plan de formation sera identique à celui du renfort 225

Plan de formation fonction

Chef de poste Electrique

Centrale Sud -  LPU

Le chef de poste Electrique (ex chef de poste thermique) doit tenir le tableau HT et agir en toute circonstance.

Il est remplacé à son poste par l’adjoint du chef de quart

Généralités :

1) Connaître le matériel installé sur le réseau : apprendre la note « informations sur l’exploitation électrique » et visualiser le matériel sur le terrain.

2) Apprendre l’architecture générale du réseau électrique : 

- Différentes arrivées (225kV, 63kV)
- Localisation des arrivées
- La distribution du prioritaire

- Schéma général Zone Arkéma
- Schéma général zone Naphtachimie
- Interconnexion des postes
- Codes des couleurs sur Honeywell

3) Apprendre notion de base en électricité

4) Test n°1

Etude du poste H, de la zone NAPHTACHIMIE, description des réseaux RTE (EDF) et connaissance du matériel 

1) Situation géographique des différents postes électriques (H, M, K, N, R, S, C, E, Y, APPRYL) et de leurs postes associés (M1, M3, M4, M5, KV0, KV1, KV4, KV5, K6, K7, N3, N4, N5, E1, E2, E3, E4, E7, E8, F1, F6, L1, S3, C1, C2, C4, C5, C6, Y1, Y2, Y3, W1, W2, W3, J1, J2)
 
Etude des départs du poste H (Groupes, poste C, NA5, NA8, NA3, NA4, NA7, APPRYL 1, APPRYL 2).

Etudes des arrivées du postes S (NA3, NA4, NA7, TAS1, TAS2, TAS3), des principes de fonctionnement du poste S (différents schéma d’exploitation) et des turbos (capacités de machines,  les différentes marches – Mano/Tachy)

Etude des alimentations de chaque poste (C , E, K, M, N, R, S)

Etude des alimentations des différents postes associés (M1, M3, M4, M5, KV0, KV1, KV4, KV5, K6, K7, N3, N4, N5, E1, E2, E3, E4, E7, E8, F1, F6, L1, S3, C1, C2, C4, C5, C6, Y1, Y2, Y3, W1, W2, W3, J1, J2))
 
Dans chaque poste, étude de la distribution auxiliaires 220VAC, 110VCC, 48VCC et des automatismes normaux/secours (15kV/48VCC)

2) Etude des généralités sur le réseau RTE (EDF)

3) Etude du matériel principal (disjoncteur, sectionneur, interrupteur, contacteur, transformateurs, transformateurs de mesure, relais de protections, parafoudre)

4) Test n°2

Etude de la zone ARKEMA, notions de bases en électrotechnique

1) Situation géographique des différents postes électriques (H, groupes redresseurs, CL1, CL4, CL5, CL5.5, CL6, CL7) et de leurs postes associés (T10, T11, CL21, CL22, CL23, CL40, CL41, CL42, CL43, CL51, CL52, CL61, CL62, CL71)

Etude des alimentations de chaque poste (CL1, CL4, CL5, CL5.5, CL6, CL7)

Etude des alimentations des différents postes associés (T10, T11, CL21, CL22, CL23, CL40, CL41, CL42, CL43, CL51, CL52, CL61, CL62, CL71)

Dans chaque poste, étude de la distribution auxiliaires 220VAC, 110VCC, 48VCC et des automatismes normaux/secours (15kV/48VCC)

2) Etude des consignes d’exploitations électriques EXP-U sections 16,17 et 18

3) Etude des notions de bases en électrotechnique 

4) Test n°3

Partie commune aux 2 zones

1) Interprétation des libellés d’alarme sur HW et en local

2) Etude du système d’exploitation HW : Hiway, HTD, automates IPC

3) Réalisation de manœuvres : commutation de départs, isolation d’une source, utilisation des automatismes normaux secours, consignations/déconsignations, couplage d’un TAS, démarrage d’un TAS.

4) Lecture et compréhension schémas unifilaires et schémas de principe

5) Etude d’un Grafcet d’un automate N/S

6) Etude incidents électriques 2005 / 2006 (raison, conséquences, conduite à tenir…)

7) Test n°4

Air instrument

1) Etudes des principes généraux sur l’air instrument + cours ½ journée par Claude CRESPY 

2) Etude des consignes d’exploitations air instrument EXP-U sections 19

3) Test n°5 (Claude CRESPY)

Support de formation :

- Livret électrique
- Classeur de formation
- Guide de la distribution électrique Schneider

Formations externes : 

- Habilitation électrique selon UTE C18-510
- exploitation des postes HT 63, 90 et 225kV (formation RTE)

Plan de formation fonction

Adjoint ou Chef de Quart

Centrale Sud -  LPU

L’adjoint chef  opérateur (ex chef de poste Thermique puis chef de poste Electrique) a déjà tenu les deux tableaux et sait agir en toute circonstance.

Il  remplace en leurs absences :

- Le chef de quart

- Le chef de poste Thermique

- Le chef de poste Electrique

Il n’y a pas de formations techniques supplémentaires à rajouter s’il est issu de la ligne de produit.

Dans le cas d’une personne mutée d’une autre ligne de produit, le plan de formation sera identique à ceux des renforts 225 et du chef de poste électrique (tenue des tableaux thermique et électrique)

Enfin le chef  opérateur (ex adjoint) sait agir en toute circonstance et n’a besoin que d’une période en double avec le chef de quart dont il prend la place afin de se familiariser à sa nouvelle équipe.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »