| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-01-013 Date de Création : 22/02/1995 Date: XXXX Révision n°7 | Page 1/3 Annexe ( 0 ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : ValisePAD | Type de document : CONSIGNE Ligne de Produit Utilités |  |  |
|  | TITRE : Maintien de la sécurité en cas d'arrêt de la production des ateliers du site |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne précise les fonctions postées qui doivent être tenues par leurs titulaires ou leurs remplaçants habilités en cas d'arrêt de production des ateliers du site.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 09/01/01 | 4 | Intégration TE |
| 04/06/03 | 5 | Mise à jour |
| 03/07/08 | 6 modification | Mise à jour sans modification |
| A Renseigner lors de la diffusion | 7 | Mise à jour – Suppression partie Logistique |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABLE RDE Nicolas AUBERTIE |  |  | DIRECTEUR LPU Philippe VILLEGIER |  |
| RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE |  |  |  |  |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	APPLICATION	3

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# APPLICATION

- La continuité de l'exploitation des unités de la partie  UTILITES de la ligne de Produit NC doit être assurée à tout moment.

- Sont requis les titulaires des fonctions suivantes (ou leurs remplaçants habilités) :

Centrale :

  - Le chef de quart,

  - Le chef de poste Thermique,

  - Le chef de poste Electrique,

  - Le chef de poste Utilités,

  - L’opérateur extérieur 3X8

- La liste nominative des agents correspondant aux postes ci-dessus mentionnés - et qui doivent être tenus - sera établie par les chargés d’exploitation et affichée chaque fois qu'il y a risque d'arrêt de production des ateliers du site.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »