| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-03-007 Date de Création : 02/06/1997 Date: 16/04/18 Révision n°3 | Page 1/6 Annexe (2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : COLLECTE DES DECHETS INDUSTRIELS SPECIAUX (D I S) |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne recense les déchets industriels spéciaux (DIS) de l'unité. > Elle complète la consigne SYS-E-04-001 qui présente le système d'enlèvement de ces déchets, les procédures et les différents formulaires.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 02/06/97 | 0 | Création |
| 24/06/02 | 1 | Mise à jour |
| 18/07/07 | 2 | Mise à jour |
| 16/04/18 | 3 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNICIEN FIABILITE LPU Gilles MOUROU | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	PROCEDURES	3

4.1.	Procédure générale	3

4.2.	Procédure détaillée	3

5.	ANNEXE 1 : DECHETS CENTRALE / UTILITES	4

6.	ANNEXE 2 : EXEMPLE ECOPOINT « DIS » (FUTS D’HUILE) CENTRALE / UTILITES	5

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

SYS-E-04-001.

>

RESPONSABILITES

La responsabilité de la gestion des déchets est assumée par le Responsable Environnement.

La gestion des déchets est assurée par un prestataire de service détenteur du contrat de gestion déléguée des déchets. Il est le premier interlocuteur du producteur de déchets en cas de besoin d’évacuation.

Le producteur du déchet est responsable du déchet, de l’enlèvement jusqu’à l’élimination en centre éliminateur.

Le suivi de la procédure d'enlèvement des déchets est de la responsabilité des chargés d’Exploitation. Il est en outre responsable du conditionnement et de l’étiquetage de son déchet selon la consigne SYS-E-04-001.

# PROCEDURES

Elles sont décrites dans la consigne SYS-E-04-001

La liste d'identification des déchets de l'unité est jointe en annexe (ANNEXE 1).

Tout produit dont les caractéristiques diffèrent de celles figurant dans les fiches, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration.

## Procédure générale

Le permis de travail annuel de "Manutention de déchets" de manière répétitive est associé à un BT permanent selon consigne SYS-E-04-001.

## Procédure détaillée

Huiles machines :

- La Maintenance Mécanique est chargée du stockage des fûts d'huiles usées dans le parc à "fûts pleins" (Eco Point) mis à sa disposition entre le bâtiment des turboalternateurs et la bâche F225.

- Procédure d'enlèvement décrite dans la consigne SYS-E-04-001.

Fûts vides :

- Les fûts vides seront stockés sur le parc à "fûts vides" situé à côté de celui des "fûts pleins" (voir ANNEXE2).

- Procédure d'enlèvement décrite dans la consigne SYS-E-04-001

Déchets contenant de l'amiante :

- Procédure d'enlèvement décrite dans la consigne SYS-E-04-001

>

>

ANNEXE 1 : DECHETS CENTRALE / UTILITES

NOMS DECHETS

Résines échangeuses d'ions Alumine activée Résidus sur sole chaudières Chaux vive Résidu de nettoyage humide chaudières Suies - Cendres - Mâchefers Egouttures de fioul Egouttures du passavant Boues de décarbonatation Huiles de vidange Charbon actif Fonds de bacs (nettoyages)

>

ANNEXE 2 : EXEMPLE ECOPOINT « DIS » (FUTS D’HUILE) CENTRALE / UTILITES

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »