| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-04-002 Date de Création : 27/02/97 Date: 26/04/2017 Révision n°5 | Page 1/5 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ(5) | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : ETIQUETAGE DES FUITES ET REDACTION DES AVIS |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne décrit le système d'étiquetage mis en place à la Centrale afin de permettre un repérage facile des lieux d'interventions par le service Maintenance

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 27/02/97 | 1 | Création |
| 20/01/98 | 2 | Mise à jour |
| 28/05/99 | 3 | Changement section |
| 05/08/09 | 4 | Mise à jour rédaction d’un avis |
| 26/04/17 | 5 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D EXPLOIT LPU Hervé LAMBERT | Visa Informatique |  | INGENIEUR LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	DESCRIPTION DU PROCESSUS	3

5.	SYMBOLES A UTILISER DANS LE TITRE	4

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Electrique | CdP Thermique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | x | x | x | X |

# DESCRIPTION DU PROCESSUS

Un jeu d'étiquettes blanches métalliques est à disposition des opérateurs en SdC.

Rappel : Les étiquettes rouges seront employées uniquement pour les opérations de platinage

Procédure repérage travaux :

Lors de la détection d’une fuite (PE, brides ou autres)

- Edition d’un avis dans SAP en mentionnant dans le titre :

- L’équipement concerné ou le plus proche et le symbole de la fuite (voir chapitre 5)

EX : fuite bride échappement TG201 = TG201/FV …

Puis dans le descriptif, faire une description précise de la fuite, sa localisation, isolée ou non, ect…

- Mise en place d’une étiquette au plus près de la fuite avec le N° avis et symbole de la fuite (voir chapitre 5)

- Après traitement de l’avis, préparation et planification de l’intervention par les différents acteurs du processus, l’exploitant effectuera l’isolement et la MAD pour réalisation des travaux par la maintenance en respectant les règles d’isolement en vigueur.

- Le travail étant effectué et réceptionné, l’opérateur retire l’étiquette et la détruit.

Important : Les étiquettes rouges seront employées uniquement pour les opérations de platinage.

# SYMBOLES A UTILISER DANS LE TITRE

FV : Fuite vapeur

FE : Fuite d’eau

FC : Fuite condensats

FH : fuite d’huile

EXEMPLE

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »