| Naphtachimie Lavéra | Service: LPU | EXP-U-14-006 Date de Création : 15/10/1993 Date: A renseigner Révision n°5 | Page 1/3 Annexe (0) |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) – INEOS/INCE | Type de document : CONSIGNE ENERGIE - UTILITES |  |  |
|  | TITRE : CHANGEMENT DE LA TENEUR EN SOUFRE DU FIOUL |  |  |

Objet / Champ d’application : Cette consigne a pour but de décrire la procédure à suivre lors des permutations, à la raffinerie INEOS Lavéra, des bacs de fioul qui alimentent la Centrale.

| Date de révisions | N° rév. | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 06/04/1998 | 1 | Mise à jour |
| 01/06/1999 | 2 | Changement de section |
| 17/06/2004 | 3 | Mise à jour |
| 28/07/2009 | 4 | Mise à jour |
| A renseigner lors de la diffusion | 5 | Mise à jour |

| Rédigée et vérifié par (fonction, nom) : | Signature : |  | Approuvée par (fonction, nom) : | Signature : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CHARGE D EXPLOITATION LPU Olivier FIGIERE | Visa Informatique |  | RESPONSABLE LPU Virginie RIVIERE | Visa Informatique |

Sommaire

1.	Définitions et abréviations	3

2.	Documents cités en référence	3

3.	RESPONSABILITES	3

4.	PROCEDURE A SUIVRE	3

# Définitions et abréviations

RAS

# Documents cités en référence

RAS

# RESPONSABILITES

| CdQ | CdP Thermique | CdP Electrique | CdP Utilités | Op. Extérieur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X | X |  |  |  |

>

# PROCEDURE A SUIVRE

Deux cas peuvent se produire :

- Changement de bac de fioul à la demande de INEOS Lavéra (= le + fréquent)

Le tableautiste de la Centrale est prévenu par le tableautiste INEOS de la manœuvre de changement de bac de fioul alimentant Naphtachimie.

Le tableautiste de la Centrale note sur la feuille prévue à cet effet (voir annexe 1) et classée dans le classeur vert des alertes de pollution, les renseignements suivants :

      - Date

      - Heure

      - nom de l'intervenant INEOS

      - nom du tableautiste NC

      - nature du message INEOS

      - % soufre SQP

      - teneur en soufre validée (= changer l'index, CL 204 sur Honeywell)

      - %N (si disponible)

NB :  N° de téléphone :	- Off-sites INEOS : 6457
	- Salle de contrôle NC :7240 ou 9005

.

- Changement de bac de fioul à la demande de NC

Deux sous-cas peuvent se présenter :

)	NC demande à consommer du fioul BTS < 2 % :

La procédure fait l'objet de la consigne EXP-U-14-07.

)	NC demande à changer de bac de fioul HTS : (situation rare)

Le tableautiste NC téléphone au tableautiste des Off-sites INEOS Lavéra et demande le changement de bac de fioul, en justifiant sa demande (ex : qualité du fioul).

Il note sur la feuille (voir annexe) :

      - la date

      - l'heure

      - son nom

      - le nom du correspondant INEOS Lavéra

      - la nature du message NC.

Dans ce cas, la hiérarchie de jour ou la personne de permanence devra être prévenue.

Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »