| NAPHTACHIMIE Lavéra | Service: LPU | EXP-U-20-005 Date de Création : 02/09/1991 Date: 25/09/14 Révision n°6 | Page 1/1 Annexe () |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinataires communs gérés : Centrale Sud Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie Version papier (à préciser) : CdQ (5) – HUNTSMAN | Type de document : CONSIGNES ENERGIE – UTILITES Section : AZOTE |  |  |
|  | TITRE : FOURNITURE D’AZOTE 17B A HUNTSMAN |  |  |

Objet / Champ d’application : Naphtachimie assure l'alimentation d' HUNTSMAN en azote. La gestion de cette alimentation est assurée par la Centrale Sud (service U1). Pour toutes manœuvres de ces vannes ou toutes questions concernant la fourniture des utilités, les interlocuteurs sont : Pour Naphtachimie : Le Chef de Quart de la Centrale Tél : 9005 ou 7240 Pour HUNTSMAN : Le Chef de Quart Tél : 8013 En cas d'incident important affectant la production ou la distribution de ces fluides, le Chef de Quart de la Centrale a autorité pour demander à HUNTSMAN de réduire ses consommations, en application de consignes internes prévues à cet effet. > Les demandes de délestage sont transmises par l'intermédiaire du RTU (Réseau Téléphonique d'Urgence) ou VBS selon la consigne EXP-U-02-21 (250 Nm3/H 200 Nm3/H) HUNTSMAN s'abstiendra de toute manœuvre de purge entraînant des consommations importantes.

| Date de révisions | N° rev | Nature et motif des 5 dernières révisions |
| --- | --- | --- |
| 16/05/1994 | N°2 | Mise à jour |
| 19/02/1999 | N°3 | Mise à jour |
| 09/06/1999 | N°4 | Changement de section |
| 31/08/2004 | N°5 | Mise à jour |
| 25/09/2014 | N°6 | Mise à jour |

| Rédigée ou révisée par (fonction, nom) : | Signature : |  | Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) : | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Virginie RIVIERE Ingénieur Exploitation Centrale Sud |  |  | Philippe VILLEGIER Directeur LPU |  |
| Chef Unité HUNTSMAN |  |  |  |  |